|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **лота** | **Наименование лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Ко-во по месту поставки** адрес: 030017, город Актобе, ж.м Жанаконыс 4 «Б» | **Всего** | **Выделенная сумма** | **Срок и условия поставки** |
|  | Изотонический раствор (Swelab AlfaDiluent, RFID) | **Наименование по РУ:** Изотонический раствор (Diluent)  **Описание изделия**: Гематологический разбавитель для гематологических анализаторов Boule серии Swelab Alfa Plus.  **Содержание набора:** не менее1x20 л (канистра)  **Активные ингредиенты:** Соли для изотонической стабильности <1,5%, противомикробные препараты <0,1%, буферные агенты <0,3%  **Сведения о регистрации:** наличие регистрационного удостоверения РК-МТ-5№017602 от 21.02.2018г | канистра | 7 | 7 | 353 430 | не позднее 10 календарных дней со дня поступления писменной заявки заказчика в течении года/  Жылбойы тапсырыс берушінің жазбаша сұранысы түскен күнінен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей. |
|  | Лизирующий раствор (Swelab AlfaLyse, RFID) | **Наименование по РУ:** Лизирующий раствор (Lyse)  **Описание изделия**: Гематологический лизирующий раствор для гематологических анализаторов Boule серии Swelab Alfa Plus.  **Содержание набора:** не менее1 х 5 л (канистра)  **Активные ингредиенты:** четвертичные аммониевые соли <1,0%, соли <1,5%  **Сведения о регистрации:** наличие регистрационного удостоверения РК-МТ-5№017602 от 21.02.2018 | канистра | 7 | 7 | 615 230 | не позднее 10 календарных дней со дня поступления писменной заявки заказчика в течении года/  Жылбойы тапсырыс берушінің жазбаша сұранысы түскен күнінен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей. |
|  | Реагенты Boule (**контрольные образцы крови**, калибратор, комплект для очистки). | Количество в наборе: не менее 3 пробирки: (1-Low, 1-Normal, 1-High)  **Активные ингредиенты:** содержание клеток: 1-Low-10-20%, 1-Normal-30-40%, 1-High-40-50%; стабилизирующий раствор: 1-Low-80-90%, 1-Normal-60-70%, 1-High-50-60%.  Материал пробирки: прозрачный пластик.  Объём каждой пробирки- не более 4,5 мл  Размеры пробирок: диаметр- не более 12мм, высота- не более 80мм.  Контрольная кровь аттестована по не менее 16 параметрам.  Применяется для контроля качества работы гематологического анализатора с целью определения объективности результатов, получаемых в процессе автоматизированного анализа образцов крови.  Хранение при температуре- от не более +2 до +10 °С  Производитель- Boule Medical AB, Швеция  Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017602 от 21.02.2018  Срок годности- до 4-х месяцев. Стабильность крови после вскрытия- до 14-ти дней. | Набор | 3 | 3 | 194 370 | не позднее 10 календарных дней со дня поступления писменной заявки заказчика в течении года/  Жылбойы тапсырыс берушінің жазбаша сұранысы түскен күнінен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей. |
|  | Реагенты Boule (контрольные образцы крови, **калибратор**, комплект для очистки) | Количество в наборе: 1 пробирка  Материал пробирки: прозрачный пластик.  Объём каждой пробирки - 3 мл  Размеры пробирок: диаметр- 12мм, высота- 80мм.  Калибровочная кровь аттестована по 6 параметрам: RBC 1012/L, MCV fL, Plt 109/L, MPV fL, WBC 109/L и Hgb g/dL.  Активные ингредиенты: Содержание клеток от 30 до 40%, стабилизирующий раствор от 60 до 70%  Применяется для калибровки гематологического анализатора с целью определения объективности результатов, получаемых в процессе автоматизированного анализа образцов крови.  Хранение при температуре- от +2 до +10 °С  Производитель: Boule Medical AB, Швеция  Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017602, с 21 февраля 2018 г. с 21 февраля 2023 г.  Срок годности- до 4-х месяцев. Стабильность крови после вскрытия- до 5-ти дней. | набор | 2 | 2 | 120 780 | не позднее 10 календарных дней со дня поступления писменной заявки заказчика в течении года/  Жылбойы тапсырыс берушінің жазбаша сұранысы түскен күнінен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей. |
|  | Набор для очистки Boule Cleaning Kit, | **Описание изделия**: Набор для очистки Boule Cleaning Kit, 3x450 ml гематологических анализаторов серии Swelab Alfa  **Содержание набора:**  1. Ферментный очиститель, не менее 450 мл, раствор голубого цвета.  2. Гипохлоритный очиститель; не менее 450 мл, раствор желтого цвета.  3. Детергентный очиститель, не менее 450 мл, раствор красного цвета.  **Сведения о регистрации:** наличие регистрационного удостоверения РК-МТ-5№017602 от 21.02.2018г. | набор | 2 | 2 | 237380 | не позднее 10 календарных дней со дня поступления писменной заявки заказчика в течении года/  Жылбойы тапсырыс берушінің жазбаша сұранысы түскен күнінен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей. |