## Лист1
Приложение 1
№ | Наименование | Характеристика | ед. изм |  |  |  | место поставки и сроки
|  |  |  | Кол-во | цена | Сумма
1 | Термометры ТС-7-М 1 для холодильника | Термометры ТС-7-М 1 для холодильника | шт | 70 | 9000 | 630000 | г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4 «Б», поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных дней
2 | Мандштук для алкотестов Draeger | Мандштук для алкотестов Draeger | шт | 20000 | 90 | 1800000
3 | Мандштук сменные для алкотестов модели AicoStop4000 | Мандштук сменные для алкотестов модели AicoStop4000 | шт | 3000 | 200 | 600000
4 | Аптечка автомобильная | Аптечка автомобильная | шт | 10 | 4000 | 40000
5 | Тест полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в крови по слюне | Минимальная концентрация алкоголя: не более 0,15 промилле. Время установки показаний: не более 100сек. Каждый тест упакован в индивидуальную защитную пленку. обязательно наличие: регистрационное удостоверения | упаковка | 5 | 96000 | 480000
6 | Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя металлическими поддонами (никелированными) | Два глубоких никелированных поддона. Наличие глубокого поддона предохраняет инструменты и материалы от случайного падения на пол. Два выдвижных ящика для хранения материалов и инструментов. Четыре самоориентирующихся колеса o Вес не менее 23и не более 24,2кг, Длина 586 ммo Ширина364 мм,Высота Не более 736 мм диаметром 36,8 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | шт | 10 | 156000 | 1560000
7 | Тележка для збора и перевозки белья в медицинских учереждениях | Полка- корзина дле вещей ткань болоневая, с уселением нейлона и дабовлением рипстопа, обязательно водонепроницаемая, водоотталкивающая, усиленная по всему перимитруплотной сеткой из полиамида. По бокам клипсы застежки в каличестве 24 шт, для снятия при необходимости тканевой основы, материал выдерживаюший обработку дезинфецирующими раствороми. Габаритные размеры вес не менее23 и не более 24,8 кг, длинна не более 856мм, ширина 586мм, высота не более 850 мм | шт | 10 | 125600 | 1256000
8 | Кресло каталка с фиксацией | Складная каталка вес не более 16,8кг, хромированная стальная рама, съемный подлокотник, съемные опры для ног, регулируемые по высоте, сиденье и спинка из нейлона/ должен выдерживать обработку дез. Средствами, ручной привод, ручной стоянычный тормоз. Диаметр переднего колеса - не более 18см,Диаметр заднего колеса - не менее 62,4см, ширина седенья - не менее 50см, высота спинки - не более 40 см, ширина коляски не менее -55см,высота коляски - не более 102см, ширина коляски в сложенном виде - не более 26 см, грузопоъемность -до 150 кг. Обязательное наличие добавочных вспомогательных ремней из нейлона высокой плотности для фиксацией пациента. | шт | 5 | 267000 | 1335000
9 | Mindray- ВС- 3600 гематологиялық анализаторы
10 | M-30 D DILUENT- 20л. | упаковка канистра 20л не менее 700 анализов | канистра | 6 | 103600 | 621600
11 | M-30 RINSE - 20л. | упаковка канистра 20л не менее 2500 анализов | канистра | 6 | 117600 | 705600
12 | M-30 CFL LISE - 1л. | упаковка флакон 500 мл не менее 1380 анализов | флакон | 3 | 89100 | 267300
13 | Контроль I-II | набор из 3-х флаконов по 3,5 мл для калибровки, поставка ежеквартально по заявке заказчика | флакон | 4 | 181240 | 724960
14 | M-30P PROBE СLEANSER
Для анализатора Mindray ВС-3600 количество анализов по каждой позиции указано в Приложении. Потенциальный Поставщик предоставляет Регистрационное Удостоверение, Сертификат Происхождения (или СТ-KZ), Сертификат качества с нотариальным переводом на казахском и русском языках. Обязательно соблюдение условий транспортирования (холодовой цепи) в соответствии с требованиями производителя. Обязательно наличие штрих-кода для считывания сканером штрих-кодов на анализаторе. Каждый реагент содержит маркировку в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11, при этом информация на штрих-коде упаковки должна быть идентичной информации на реагенте, соблюдение сроков годности согласно Постановления № 375 от от 4 июня 2021 года.
15 | Лампа Mindray BS-200E |  | штука | 1 | 295000 | 295000
16 | Пробозаборник Mindray BS-200E |  | штука | 1 | 449000 | 449000
17 | Комплект кювет Mindray BS-200E |  | комлект | 1 | 417000 | 417000
Запасные части к анализатору BS-200E С заменой на анализаторе BS-200E. Согласно пункта 4 Главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года №427 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан»: «Сервисное обслуживание медицинских изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинского изделия или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания». Потенциальный Поставщик должен предоставить подтверждающий документ на инженера от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания.
18 | Общий белок (закрытая система) | *(Биуретовый метод) 4х40 | набор | 3 | 27632 | 82896
19 | Глюкоза (закрытая с-ма ) | *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр 4х40 +2х20 | набор | 12 | 38280 | 459360
20 | Аланинаминотрансфераза(зарытая с-ма) | *(АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр 4х35 +2х18 | набор | 12 | 45548 | 546576
21 | Аспартатаминотрансфераза(закр.с-ма) | *(АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр 4х35 +2х18 | набор | 12 | 45548 | 546576
22 | Общий билирубин(закрытая с-ма) | *Bil-T (Метод VOX) 4х35 +2х18 | набор | 12 | 67936 | 815232
23 | Прямой билирубин(закрытая с-ма) | * Bil-D (метод VOX) 4х35 +2х18 | набор | 12 | 67936 | 815232
24 | Щелочная фосфатаза (закрытая с-ма) | *(ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4х35 +2х18 | набор | 2 | 35376 | 70752
25 | Магний (закрытая с-ма) | *(Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод) 4х40 | набор | 1 | 52008 | 52008
26 | Креатинин(закрытая с-ма) | (Саркозиноксидазный метод) 250 опр. 2х27+1х18 | набор | 2 | 58212 | 116424
27 | Мочевина (закрытая с-ма) | *(UREA) 4х35 +2х18 | набор | 6 | 38500 | 231000
28 | Промывочный реагент(1л(закр.с-ма)CD80DETERGENT | *1л | флакон | 12 | 76560 | 918720
29 | Мульти контроль(уровень1(закр.с-ма) | *ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB- VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; \; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC | шт | 1 | 321288 | 321288
30 | Мульти контроль(уровень2(закр.с-ма) |  | шт | 1 | 380160 | 380160
31 | Мультикалибратор Serа (закр. с-ма) | *(ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O,GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE) 10×3 | шт | 1 | 285912 | 285912
Для реагентов анализатора BS=200Е Количество анализов по каждой позиции не менее 420 измерений. Потенциальный Поставщик предоставляет Регистрационное Удостоверение, Сертификат Происхождения (или СТ-KZ), Сертификат качества с нотариальным переводом на казахском и русском языках. Обязательно соблюдение условий транспортирования (холодовой цепи) в соответствии с требованиями производителя. Обязательно наличие штрих-кода для считывания сканером штрих-кодов на анализаторе. Каждый реагент содержит маркировку в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11, при этом информация на штрих-коде упаковки должна быть идентичной информации на реагенте, соблюдение сроков годности согласно Постановления № 375 от от 4 июня 2021 года.
32 | Глюкоза Витал | 500 опред. кинетическим методом | набор | 2 | 11820 | 23640
33 | Кардиолипиновый антиген | Антиген кардиолипиновый предназначен для реакции микропреципитации (АКРМ) -для выявления антител к возбудителю сифилиса в плазме или инактивированной сыворотке человека на 1000опред | набор | 10 | 29000 | 290000
34 | Ренампластин ПГ-5/1 | МИЧ (1,1- 1.2) 10 флак. 400 - 800 опред.. кинетическим методом | набор | 2 | 520 | 1040
35 | ПГ-7 /1 АЧТВ-тест | 560-280 опред. кинетическим методом | набор | 2 | 46000 | 92000
36 | ПГ- 10 /1Фибриноген | НПО Ренам РФ 800 опред. кинетическим методом | набор | 2 | 47250 | 94500
37 | ПГ -9 Тромбин -тест | 400 опред. кинетическим методом | упаковка | 2 | 23180 | 46360
38 | Стекло покровное 18*18*0,17мм | 100шт в упаковке | упаковка | 20 | 900 | 18000
39 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | с буфером фосфатным концентрированным | литр | 1 | 9720 | 9720
40 | Натрий хлористый ХЧ |  | набор | 2 | 3500 | 7000
41 | Тимоловая проба | 500 опред. | набор | 5 | 15750 | 78750
42 | Набор для окраски мазков по Граму на 100 опр. | на 100 опр. | упаковка | 1 | 10650 | 10650
43 | Наконечники к дозатору 200 мкл, | 1000 штук | упаковка | 2 | 5400 | 10800
44 | Набор для определения скрытой крови (тест) "ИХА-Скрытая кровь" | 20 тест | набор | 20 | 1800 | 36000
45 | И зо то нич еский раство р (Diluent) | И зо то нич еский раство р (Diluent) 20л | канистра | 6 | 56050 | 336300
46 | Л изи рую щ ий раство р (Lyse) | Л изи рую щ ий раство р (Lyse) 5л | канистра | 6 | 97800 | 586800
47 | Н або р для оч истки Boule Cleaning Kit, 3x450 ml | Н або р для оч истки Boule Cleaning Kit, 3x450 ml | упаковка | 4 | 122400 | 489600
48 | Гемато ло гич еский ко н тр о льны й матер иал 3-х ур ов-невы й Boule 3-level control (Normal, Low, High) | Гемато ло гич еский ко н тр о льны й матер иал 3-х ур ов-невы й Boule 3-level control (Normal, Low, High) поставка ежеквартально по заявке заказчика | упаковка | 4 | 85000 | 340000
49 | Калиб р ато р Boule Cal | Калиб р ато р Boule Cal поставка ежеквартально по заявке заказчика | упаковка | 2 | 72400 | 144800
50 | Лампа бактерециднас 30в | Тип цокаля G13,Длина (общая) 908,8 мм,Масса лампы 130г обязательно наличие: регистрационное удостоверения | шт | 40 | 5600 | 224000
51 | Облучатель бактерицидный передвижной | Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение передвижное: 90% - 558 м3/час; 95% - 435 м3/час, 99% - 284 м3/час, 99,9% - 189 м3/час. Шнур с вилкой – 5 метров. Габаритные размеры 1040*315*270 мм, вес 9,8 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. ТОВАР БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ. | шт | 10 | 139200 | 1392000